## 封面
梅州市中医医院 （梅州市田家炳医院）
报名资料
报名单位：
法人代表姓名：
报名时间：
产品名称：
销售代表姓名：
移动电话：
微信号：
公司地址：
办公电话：
邮箱：
传真：

## 目录（也需要夹进报名资料）
一、必须提交审核的资料清单
序号 | 资料名称（必须提供） | 资料所在页码范围（必填）
1 | 报价表：所有报价按人民币填写，包含税金、所有配件费、备件费、运输费、安装费、劳务费、差旅费、二次开发费用、培训费等一切费用。详见附表一报价表；
2 | 详细维保方案；
3 | 提供用户清单，提供相同/部分维保方案近两年销售发票复印件(发票做好编号标记按报价表信息一致顺序排列)或合同二份,无法提供者须提供相应说明；
4 | 制造商提供的证件：①具有统一社会信用代码的营业执照(需年审合格）；
5 | ②医疗器械生产许可证（包括生产产品登记表）；
6 | ③有效期内的医疗器械注册证(包括变更证明）或备案凭证；
7 | ④授权书（提供原件查验）；以上提供的证件须有生产厂家的印章。
8 | 供应商提供的证件：①具有统一社会信用代码的营业执照(需年审合格）；
9 | ②销售产品对应的医疗器械经营范围的医疗器械经营许可证、第二类医疗器械经营备案凭证；
10 | ③公司法人对业务员的授权委托书；
11 | ④提供公司法人和销售代表身份证复印件（正反面）；
12 | ⑤提供公司给销售代表缴纳的近期三个月的社保证明；
13 | ⑥提供公司依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
14 | ⑦维修工程师相关资质；
15 | 供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的(打印查询结果并盖公章）
16 | 提交质量保证书；提供生产企业售后服务承诺书；提供廉洁销售承诺、及时配送承诺、应急服务承诺等售后服务承诺书。
17 | 其他相关资料

## 报价表
附表1：
序号 | 项目名称 | 设备信息 | 数量 （单位） | 服务期 | 服务内容和要求 | 向上响应 | 报价 （总价/万元） | 备注
1 | 彩色超声诊断系统（飞利浦EPIQ 7C）维保项目 | 设备名称：彩色超声诊断系统 品牌：飞利浦 型号：EPIQ 7C | 1台 | 三年 | 1.设备整机维保，含设备主机、经食道探头（X8-2t）、二维探头（L12-5、C5-1、S5-1、EL18-4）等； 2.维保价格包含税金、所有配件费、备件费、运输费、安装费、劳务费、差旅费、二次开发费用、培训费等一切费用； 3.每年定期提供4次深度专业的保养； 4.维修所采用的备件保证为原厂合法全新备件，能够提供原厂备件检测证明及合法报关单； 5.保修期内因探头故障需要更换原厂全新探头不受数量限制； 6.响应时间：1小时内做出电话响应、4小时内做出维修响应，工程师24小时内到场； 7.维保期内设备的开机率≥95%（按全年365天计算）。
备注：所有报价按人民币填写，包含税金、所有配件费、备件费、运输费、安装费、劳务费、差旅费、二次开发费用、培训费等一切费用。